## Sheet1
电站整机测试报告
稳态试验报告（工频）
测试单位： |  |  |  | 执行标准： | [6 empty] | 试验时间：
额定功率（KW）： |  |  |  | 额定电压 (V)： |  |  | 额定频率（Hz）： |  |  |  | 产品状态：
产品名称： |  |  |  | 产品编号： |  |  | 产品编号： |  |  |  | 相/线：
油机型号： |  |  |  | 油机编号： |  |  | 电机型号： |  |  |  | 电机编号：
环境温度（℃）： |  |  |  | 相对湿度： |  |  | 大气压力（KPa）： |  |  |  | 测试负责人：
负载状况 (%) | 有功功率 (KW) | 功率因数 (PF) | 电流 (A) |  |  | 电压 (V) | [5 empty] | 频率 (Hz)
|  |  | Ia | Ib | Ic | Uan | Ubn | Ucn | Uab | Ubc | Uca | farb | fmax
0
25
50
75
100
75
50
25
0
负载状况 (%) |  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0
电压波动率δUb (%)
稳态频率调整系数δf (%)
频率波动率δf (%)
测试结果：
稳态电压调整率 δU (%)： |  |  | 电流 (A) Ib: 稳态电压调整率指标：; 电压 (V) Ubn: 电压波动率 δUb (%)：; 电压 (V) Uca: 稳态电压波动率指标：
稳态频率调整率 δf (%)： |  |  | 电流 (A) Ib: 稳态频率调整率指标：; 电压 (V) Ubn: 频率波动率 δfB (%)：; 电压 (V) Uca: 稳态频率波动率指标：